ZA ORDINACIJO___________________________________________

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM

ODGOVORNA OSEBA LAHKO POOBLASTI USTREZNO USPOSOBLJENO FIZIČNO ALI PRAVNO OSEBO, KI MU JE ODGOVORNA ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM V  ZDRAVSTVENI USTANOVI ALI SKRBI ZANJO SAMA.

V OBJEKTU SE NAHAJA POVPREČNO DO 30 OSEB.

DELAVCI V ZDRAVSTVENI USTANOVI SO DOLŽNI, DA PRI SVOJEM DELU UPOŠTEVAJO PREDPISE S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM, DA SE ZAVARUJE ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE PACIENTOV, DELAVCEV IN OSTALIH OSEB V USTANOVI TER PREMOŽENJE, S KATERIM UPRAVLJA USTANOVA. TO VELJA TUDI ZA OSEBE, KI SE IZ KAKRŠNEGAKOLI RAZLOGA ZADRŽUJEJO V PROSTORIH ZDRAVSTVENE USTANOVE.

2. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM

V PROSTORIH ZDRAVSTVENI USTANOVE MORAJO BITI PRIPRAVLJENE PRIPRAVE, OPREMA IN DRUGA SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POŽAROM, KI JIH JE POTREBNO VZDRŽEVATI V SKLADU S TEHNIČNIMI NAVODILI PROIZVAJALCEV.

V PROSTORIH MORAJO BITI VSE STROJNE, ELEKTRO IN PLINSKE NAPELJAVE IN NAPRAVE IZVEDENE IN VZDRŽEVANE V SKLADU S TEHNIČNIMI PREDPISI IN NAVODILI PROIZVAJALCEV.

DELAVCI V ZDRAVSTVENI USTANOVI, PACIENTI IN OSTALE OSEBE SO DOLŽNI O VSAKI NEPRAVILNOSTI, KI OGROŽA ŽIVLJENJE IN ZDRAVJE ALI PREMOŽENJE, OBVESTITI MEDICINSKO SESTRO, ZDRAVNKA ALI POOBLAŠČENO OSEBO.

V PROSTORIH ZDRAVSTVENE USTANOVE JE UPORABA ODPRTEGA OGNJA PREPOVEDANA. NAVEDENI PROSTORI MORAJO BITI V TA NAMEN POSEBEJ UREJENI.  KAJENJE JE V PROSTORIH ZDRAVSTVENE USTANOVE PREPOVEDANO.

HODNIKI IN STOPNIŠČA TER IZHODI NA PROSTO MORAJO BITI KOT EVAKUACIJSKE POTI VEDNO PREHODNI, PROSTI IN DOSEGLJIVI IN OZNAČENI Z ZELENIMI EVAKUACIJSKIMI OZNAKAMI. OPREMA, NAPRAVE IN DRUGA SREDSTVA PRED POŽAROM MORAJO BITI VEDNO PROSTA IN DOSEGLJIVA.

DOSTOPNE POTI IN POVRŠINE ZA GASILSKO INTERVENCIJO OB OBJEKTIH STAVBE MORAJO BITI USTREZNO OZNAČENE, VEDNO PROSTE IN UREJENE PO PREDPISIH.

3.  NAVODILO O RAVNANJU V PRIMERU POŽARA

KDOR OPAZI POŽAR, MORA NEVARNOST ODSTRANITI OZIROMA POŽAR POGASITI, ČE TO LAHKO STORI BREZ NEVARNOSTI ZASE IN ZA DRUGE. ČE SAM TEGA NE MORE STORITI, MORA TAKOJ OBVESTITI OSTALE OSEBE V OBJEKTU IN CENTER ZA OBVEŠČANJE.

OBVESTILO O POŽARU MORA VSEBOVATI TOČNE PODATKE O LOKACIJI OBJEKTA V KATEREM JE NASTAL POŽAR, O VELIKOSTI POŽARA IN MATERIALU, KI GA JE ZAJEL POŽAR, PODATKE O PRIJAVITELJU POŽARA IN PODATKE O OGROŽENOSTI ČLOVEŠKIH ŽIVLJENJ.

ZAČETI JE POTREBNO EVAKUACIJO IZ PROSTOROV PO NAČRTU ZA EVAKUACIJO OZ PO DRUGIH POTEH, KO SO OZNAČENE POTI NEPREHODNE. VRATA IN OKNA OBJEKTA NAJ BODO ZAPRTA.

EVAKUACIJA SE VRŠI PO OZNAČENIH POTEH IN PO NAVODILIH ZAPOSLENIH V USTANOVI.